### ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

##### КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

# от 24.04.2009 № 754

# г. Слободской Кировской области

О внесении изменения

в распоряжение администрации

города Слободского

от 27.01.2006 № 136

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12.12.2007 № 328 «Об утверждении методических указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты»:

- Внести изменение в распоряжение администрации города Слободского от 27.01.2006 № 136 «О порядке приема сточных вод в муниципальную канализацию города Слободского», а именно изложить приложение № 1 к Порядку приема сточных вод в муниципальную канализацию г. Слободского в новой редакции согласно приложению.

- Опубликовать данное распоряжение в районной газете «Слободские куранты».

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Слободского Чашникова Л.И.

Глава администрации

города Слободского								  С.А. Кашин

ПОДГОТОВЛЕНО:

Консультант управления по делам

ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства

администрации города Слободского					А.С. Мохов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

города Слободского							      Л.И. Чашников

Главный специалист по Слободскому

району отдела государственного контроля

и экологической безопасности

районов Кировской области КОГУ

«Областной природоохранный центр»				         Е.Г. Холкина

Директор МУП «ВКХ г. Слободского»					В.Р. Черезов

Юрист правового отдела

администрации города Слободского				         А.Н. Халявин

Разослано:

Чашников Л.И. – 1

Дрозд В.Л. – 1

Мохов А.С. – 1

Холкина Е.Г. – 1

МУП «ВКХ г. Слободского» - 1

Организационный отдел (для публикации) – 1

Приложение № 1

к Порядку приема сточных вод в муниципальную канализацию

г. Слободского

Допустимые концентрации

загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в систему муниципальной канализации г. Слободского

| № п/п | Показатель | Допустимые концентрации, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,5-9,0 |
| 2 | ХПК бихроматная | 73,37 |
| 3 | БПК полн | 53,12 |
| 4 | Аммоний-ион | 9,6 |
| 5 | Нитраты | 159,3 |
| 6 | Нитриты | 0,26 |
| 7 | Хлориды | 520,5 |
| 8 | Сульфаты | 107,0 |
| 9 | Фосфор фосфатов | 0,58 |
| 10 | Сухой остаток | 1205,0 |
| 11 | Железо общее | 0,42 |
| 12 | Взвешенные вещества | 81,8 |
| 13 | Нефтепродукты | 1,22 |
| 14 | А ПАВ | 1,28 |
| 15 | Формальдегид | 0,14 |
| 16 | Фенолы | 0,06 |
| 17 | Хром 6+ | 0,02 |
| 18 | Хром 3+ | 0,26 |
| 19 | Н ПАВ | 0,3 |
| 20 | Ацетат-ион | 10,6 |
| 21 | Резорцин | 1,1 |
| 22 | Пирокатехин | 1,1 |
| 23 | Скипидар | 2,1 |
| 24 | Гидросульфид-ион | 1,5 |
| 25 | Сульфиды | 0,013 |
| 26 | Жиры | 0,83 |