АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2012 № 268

г. Слободской Кировской области

Об утверждении ведомственной целевой Программы  муниципального казенного учреждения

«Центр предоставления субсидий»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2013-2015 годы

В целях реализации постановления администрации города Слободского от 28.12.2011 № 237 «Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «город Слободской» на 2011-2013 годы администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую Программу муниципального казенного учреждения «Центр предоставления субсидий» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2013-2015 годы (далее – Программа). Прилагается.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по профилактике правонарушений и социальным вопросам Желвакову И.В.

## 3. Постановление вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте администрации города и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

Глава администрации

города Слободского                   С.А.Кашин

________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО:

Директор МКУ ЦПС                                                                         Л.А.Шихова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

города, начальник финансового

управления                                         	               С.Ф.Пузанкова

Заместитель главы

администрации города                                                                      А.В.Поляхова

Заместитель главы администрации

города  по профилактике правонарушений

и социальным вопросам                                                                 Желвакова И.В.

Ведущий специалист-юрист

правового отдела

администрации города Слободского        	          		            А.Н.Халявин

Разослано: дело – 2, Желваковой И.В., финансовое управление – 1, МКУ ЦПС, централизованная бухгалтерия администрации города, регистр -1, орготдел – 1, управление экономического развития -1.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

города Слободского

от 16.11.2012 № 268

Ведомственная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2013-2015 годы

по муниципальному казенному учреждению

«Центр предоставления субсидий»

# 1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2013 – 2015 годы по Муниципальному казенному учреждению «Центр предоставления субсидий» |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств) | Администрация города Слободского Кировской области |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Задачи Программы: 1. Реализация организационно – технических мероприятий по повышению эффективности систем теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения. 2. Повышение энергоэффективности. |
| Сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2013 – 2015 годы |
| Характеристика программных мероприятий | Выполнение комплекса организационных мероприятий, мероприятий по энергосбережению, а также в области энергоэффективности по технологическим сетям |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета составляет 70,4тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2013 – 56,9 т.р. 2014 – 5,0 т.р. 2015 – 8,5 т.р. |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | За период реализации Программы планируется: - снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы на 32,11 тыс.руб.; - снижение потребления энергетических ресурсов по электрической энергии на 22,38 кВтч., по тепловой энергии на 12,111 Гкал, по воде – 8,97 куб.м. Суммарная экономия тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях - 2,09 т.у.т. |

# 2. Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие основные задачи:

1. Реализация организационно – технических мероприятий по повышению эффективности систем теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения.

2. Повышение энергоэффективности.

# 3. Характеристика проблем (задач),

# решение которых осуществляется путем реализации программы

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Муниципальном казенном учреждении «Центр предоставления субсидий» (далее – учреждение).

Программа разработана в соответствии:

- с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ),

С Методикой расчета значений целевых показателей, утвержденную приказом Министерства регионального развития РФ  от 7 июля 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители необходимо создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов, что должно стать одной из приоритетных задач развития учреждения.

Суммарное потребление энергетических ресурсов в топливном эквиваленте составило в 2011 г. 9,519 т.у.т.

Общий объем потребления холодной воды в 2011 г. составил 0,071 тыс. куб. м.

Структура энергопотребления организации представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Предшествующие годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (ожидаемое исполнение) |
| 1. | Электрическая энергия | тыс. кВт∙ч | 6,299 | 4,987 | 6,015 | 6,900 |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 21,400 | 19,990 | 25,080 | 26,500 |
| 3. | Холодная вода | тыс.куб.м. | 0,071 | 0,065 | 0,071 | 0,070 |

Наблюдается рост потребления тепловой энергии, который обусловлен отсутствием индивидуального прибора тепловой энергии и колебанием температурного режима.

Как установлено и отражено в энергетическом паспорте учреждения (регистрационный № 017-046-013, месяц составления - март 2012)  расчеты за потребленную тепловую энергию с теплоснабжающей организацией производится в разрез Договора – не по нормативному теплопотреблению, а по показаниям теплосчетчика, установленного на котельной № 4, обеспечивающего учет потребленной тепловой энергии сразу у нескольких абонентов пропорционально отапливаемой площади помещений. Таким образом, учреждение оплачивает часть тепловых потерь, возникающих на участке тепловой сети от котельной № 4 до ввода в здание ул. Советской, 74.

При положительном решении об установке индивидуального прибора учета тепловой энергии на вводе в здание необходимо будет заключить дополнительные соглашения между всеми абонентами, расположенными в здании, на предмет распределения тепловой энергии определенной по прибору учета, с учетом мероприятий по теплосбережению, проводимых каждым абонентом. Для этого необходимо предусмотреть долевые затраты на приобретение и установку прибора учета всеми арендаторами и собственником помещения.

Рост потребления электрической энергии обусловлен увеличением количества штатных единиц и как следствие увеличением числа электроприемных устройств.

Рост потребления воды также связан с увеличением количества штатных единиц и свободном допуске в места общего пользования клиентов учреждения.

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг бюджетного учреждения являются:

электрической энергии – ОАО «Кировэнергосбыт»

тепловой энергии – ОАО «Коммунэнерго»

воды – МУП «ВКХ»

водоотведения – МУП «ВКХ»

Обеспеченность приборами учета по видам ресурсов 100% (без учета теплоэнергии).

Автономные источники  энергоснабжения и холодной воды в учреждении отсутствуют.

Организация расположена на арендованных площадях первого этажа 2-х этажного здания, занимаемая площадь составляет 118 м2.

Таблица 2

| Параметр | Здание 1 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь наружных ограждающих конструкции, кв.м | 152,52 |
| в том числе, кв.м: |  |
| стен |  |
| окон и балконных дверей |  |
| входных дверей и ворот |  |
| покрытий (совмещенных) |  |
| чердачных перекрытий (холодного чердака) | нет |
| перекрытий теплых чердаков | нет |
| перекрытий над техподпольями | нет |
| перекрытий над неотапливаемыми подвалами или подпольями | нет |
| перекрытий над проездами и под эркерами | нет |
| пола по грунту | нет |
| Этажность здания (1 этаж 2-х этажного здания) | 2 |
| Кровля | - |
| тип кровли | - |
| площадь, кв. м | - |
| в том числе требующей ремонта, кв.м | - |
| Кол-во подъездов, ед., в том числе | - |
| требующих замены, ед. | - |
| с тамбурами, ед. | - |
| требующих утепления, ед. | - |
| Износ здания, строения, сооружения, % |  |
| фактический | 26 |
| физический | 26 |
| Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб.м С°) |  |
| фактическая | 0,48 |
| расчетно-нормативная | 0,50 |

На освещение приходится 12 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в организации. Годовое потребление электроэнергии  на нужды освещения составляет около 730 кВт.ч.

Для освещения помещений организации используется 93 лампы, из которых 88 шт. – светодиодные, 5 шт. - энергосберегающие. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения, т.к. в силу специфики учреждения – необходимо систематическое (постоянное) освещение фойе – для заполнения и проверки документов.

Для наружного освещения используется 1 (одна) энергосберегающая лампа. Система наружного освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения, выполнение установки датчика движения  для наружного освещения запланировано на IV квартал 2012г.

Сведения об используемых световых точках и светильниках приведены в таблице № 3.

Таблица 3

| Освещение помещений здания |
| --- |
| Коли- чество световых точек, ед. | из них: | Автоматизи- рованная система управления освещением, тип |
|  | с энергосбере- гающими лампами (светильниками) | с использова- нием датчи- ков движе- ния, ед./кол-во датчиков, ед. | с исполь- зованием ЭПРА, ед. |  |
|  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
| 93 | Свето- диодные | 88 | - | - | нет |
|  | Энергосбе- регающие | 5 | - | - | - |
| Наружное (уличное) освещение |
| Коли- чество световых точек, ед. | из них: | Автоматизи- рованная система управления освещением, тип |
|  | с энергосбе- регающими лампами (светильниками) | с использо- ванием датчиков движения, ед./кол-во датчиков, ед. | с исполь- зованием ЭПРА, ед. |  |
|  | Тип | Кол-во, ед. |  |  |  |
| 1 | Энергосбе-регающая | 1 |  | - | - |

Оплата энергетических ресурсов потребляемых учреждением осуществляется самостоятельно.

Сведения о суммарных годовых затратах по видам коммунальных услуг приведена в таблице № 4.

Таблица 4

| Вид энергети-ческого ресурса | Ед. изм. | Суммарные годовые затраты | Суммарные годовые затраты, расчеты за потребляемые энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. (ожида-емое по лимитам) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Электричес-кая энергия | тыс.руб. | 16,717 | 25,173 | 31,27 | 16,717 | 25,173 | 31,27 |
| Тепловая энергия | тыс.руб. | 40,629 | 58,884 | 71,900 | - | - | - |
| ГВС | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - |
| ХВС | тыс.руб. | 1,284 | 1,570 | 1,600 | 1,284 | 1,570 | 1,600 |
| ВСЕГО | тыс.руб. | 58,630 | 85,627 | 104,770 | 18,001 | 26,743 | 32,870 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

слабая мотивация работников учреждения к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

отсутствие возможности отключения оргтехники в течении рабочего дня (недели) в связи с 8-и часовым приемом населения и обработкой принятых документов.

Суммарный потенциал энергосбережения в организации по тепловой и электрической энергии на период реализации Программы оценивается в 2,09 т у.т., холодной воды – 8,5 куб.м., что в стоимостном выражении составляет – 32,11 тыс.руб.

# 4. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на период 2013 – 2015 годы.

5. Перечень и описание программных мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий состоит из 5 подразделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

# 5.1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

За организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном казенном учреждении «Центр предоставления субсидий» отвечает директор учреждения.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли-чество | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | всего | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. | Корректировка программы в течение срока реализации | Ед. |  | Директор | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение мероприятий для повышения эффективности |
| 2. | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Кол-во | 1 | Директор | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | Повышение компетентности и ответственности работников |
| 3. | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением |  |  | Директор | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности |
| 4. | Анализ энергетического баланса |  |  | Директор | 0 | 0 | 0 | 0 | Своевременное принятие мер |
|  | Итого затрат тыс.руб. | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 |  |

# 5.2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

В учреждении во 2 квартале 2008 года установлен один прибор учета электрической энергии (электронный с классом точности 1,0), в 2013 – 2015 гг. замена прибора учета электрической энергии не планируется, в связи с установленным сроком эксплуатации на данный прибор (ЦЭ6803В/1) – 12 лет, исключение могут составить вновь принятые технические требования в 2013 – 2015 гг.

В августе 2012 года в учреждении также установлен один прибор учета холодной воды (марка – СХВ – 15, дата выпуска 15 июня 2012г., с отметкой прохождения радиационного контроля), таким образом, учитывая средний срок службы, указанный в паспорте счетчика – 12 лет, замена счетчика холодной воды в 2013 – 2015 гг. не планируется.

# 5.3. Повышение эффективности системы теплоснабжения

В учреждении используется тепловая энергия, поступающая на тепловой пункт здания через один тепловой ввод. Потери в сети составляют 5 %. Потенциал энергосбережения в учреждении по тепловой энергии оценивается в 2,08 т.у.т.

Мероприятия  охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Ответст- венный исполни- тель | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) в том числе: | всего | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. | Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления | шт. | 7 | Директор | 0,9 | 0 | 0 | 0,9 | Экономия тепловой энергии |
|  | Эффект в натуральном выражении, Г/кал. | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,825 |  |
| 2. | Установка терморегуляторов на радиаторах отопления | шт. | 5 | Директор | 26,0 | 0 | 0 | 26,0 |  |
|  | Эффект в натуральном выражении, Г/кал. | 3,762 | 3,762 | 3,762 | 11,286 |  |
| Эффект в натуральном выражении, Г/кал. |  | 4,037 | 4,037 | 4,037 | 12,111 |  |
| Эффект в стоимостном выражении тыс.руб. |  | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 31,8 |  |
| Итого затрат тыс.руб. |  | 26,9 | 0 | 0 | 26,9 |  |

# 5.4. Повышение эффективности системы электроснабжения.

Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств в учреждении  в 2011г.  составляла 0,0120 тыс. кВт, при этом среднегодовая заявленная составляет 0,0030 тыс. кВт.

В организации 93 и 1 точек соответственно наружного и внутреннего освещений суммарной установленной мощностью 0,975 кВт. Количество светильников (комплектов ламп) со светодиодными лампами 22  шт., с энергосберегающими 2 светильника.

Данные суммарной протяженности электропроводки отсутствуют.

Потенциал энергосбережения в учреждении по электрической энергии оценить невозможно.

Мероприятия  охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Ответст- венный исполни- тель | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) в том числе: | всего | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. | Окраска стен в вестибюле в более светлые тона | Кв.м | 29,8 | Директор | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | - |
| 2. | Уменьшить количество личных бытовых электроприборов сотрудников (чайники, обогреватели) и ввести контроль за их использованием | к/Втч. | шт. | Директор | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия электричес-кой энергии |
| Эффект в натуральном выражении, к/Вт.ч. |  | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 22,38 |  |
| Эффект в стоимостном выражении тыс.руб. |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,11 |  |
| Итого затрат тыс.руб. |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |

# 5.5. Повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения.

Учреждение ежегодно обслуживает  более 6 тыс. населения. Клиенты учреждения также имеют доступ в места общего пользования. В учреждении работает 15 человек. Общий объем водопотребления составляет 71 куб. м. воды, поставляемой в организацию из системы централизованного водоснабжения.

Мероприятия  охватывают, в частности:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли- чество | Ответст- венный исполни- тель | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) в том числе: | всего | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1. | Контроль за техническим состоянием водопроводных и канализационных сетей |  |  | Директор | (не требует специальных вложений) | 0 | Экономия водопотреб-ления |
| 2. | Систематический контрольза потреб- лением водопроводной воды на основе показаний водомера и анализ причин, вызывающих увеличение водопотреб- ления |  |  | Директор | (не требует специальных вложений) | 0 | Экономия водопотреб-ления |
| 3. | Своевременное устранение утечек в запорной арматуре к водоразборным точкам и санузлам |  |  | Директор | (оценка затрат после разработки проектно-сметной документации) | - | Экономия водопотреб-ления |
| 4. | Проведение поэтапной замены водоразборной арматуры и санитарно-технических приборов на современное оборудование |  |  | Директор | (оценка затрат после разработки проектно-сметной документации) | 8,5 | 8,5 | Экономия водопотреб-ления |
| Эффект в натуральном выражении, куб.м. |  | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 8,97 |  |
| Эффект в стоимостном выражении тыс.руб. |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,2 |  |
| Итого затрат тыс.руб. |  | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 |  |

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

В 2013 – 2015 гг. общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города составит 70,4 тыс. руб., в том числе:

# Таблица 5

| Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- |
| 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 56,9 | 5,0 | 8,5 | 70,4 |

# 7. Описание ожидаемых конечных результатов

# реализации Программы

# По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

# - снижение расходов на коммунальные услуги на  10,7 тыс.руб. в год;

# - снижения расхода тепловой энергии ежегодно на 4,037 Г/кал;

# - ежегодного снижения электрической энергии на 7,46 квт.ч.

# - снижения расхода воды ежегодно на 2,99 куб.м.

# Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

# Суммарная экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетичекой эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 32,11 тыс.руб.

# Суммарная экономия энергетических ресурсов (тепловой и электрической энергии) в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит 2,09 т.у.т.

# Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 2,2 года.

Таблица 6

| № п/п | Ожидаемый результат | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы по отношению к 2011г., тыс. руб. | 10,7 | 10,71 | 10,71 |
| 2. | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов по отношению к 2011 г.: электрической энергии, кВтч/чел тепловой энергии, Гкал/кв. м воды, куб. м/чел | 0,41 0,034 0,166 | 0,41 0,034 0,166 | 0,41 0,034 0,166 |
| 3. | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, тыс. руб. (в текущих ценах); | 10,7 | 10,71 | 10,7 |
| 4. | Суммарная экономия тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях, т у.т. | 0,7 | 1,39 | 2,09 |
| 5. | Суммарная экономия воды в сопоставимых условиях, тыс. куб. м | 0,07 | 0,14 | 0,2 |

Перечень целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в таблице 7.

# Таблица № 7

# ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходное (базовое) значение показателя 2011 года | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении | кВт·ч | 0,0 | 7,46 | 14,92 | 22,38 |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,0 | 0,035 | 0,07 | 0,11 |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении | Гкал | 0,0 | 4,037 | 4,037 | 4,037 |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,0 | 10,6 | 21,2 | 31,8 |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении | куб. м | 0,0 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,0 | 0,07 | 0,14 | 0,2 |
| 1 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный расход ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м | 0,213 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3 | Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение удельного расхода ТЭ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м |  | 0,023 | 0 | 0 |
| 5 | Изменение отношения удельного расхода ТЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/ чел. | 3,94 | 3,774 | 3,774 | 3,774 |
| 7 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/ чел. |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | куб. м/ чел. |  | 0,166 | 0 | 0 |
| 9 | Изменение удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м. | куб. м/ чел. |  | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Изменение отношения удельного расхода воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт·ч/чел. | 334,17 | 334,129 | 334,129 | 334,129 |
| 12 | Изменение удельного расхода ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м. | кВт·ч/чел. |  | 0,041 | 0 | 0 |
| 13 | Доля объемов потребляемой (используемой) ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой ТЭ | % |  | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Доля объемов потребляемой (используемой) воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % |  | 100% | 100% | 100% |