# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  29.10.2013  №  2122

г. Слободской Кировской области

Об утверждении Положения о взаимодействии

диспетчерских и аварийно-восстановительных служб

по вопросам энергообеспечения на территории

муниципального образования «город Слободской»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»:

1. Утвердить Положение о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб по вопросам энергообеспечения на территории муниципального образования «город Слободской» согласно приложению.

2. Организационному отделу администрации города (Н.В.Сушкова) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте города Слободского.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Слободского Рязанова А.Н.

Глава администрации

города Слободского            С.А.Кашин

Приложение

к распоряжению администрации

города Слободского

от 29.10.2013  № 2122

Положение

о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб

по вопросам энергообеспечения на территории муниципального образования «город Слободской»

1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  взаимодействия оперативно-диспетчерских    и    аварийно-восстановительных   служб энергоснабжающих,  ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам энергообеспечения.

1.2.    Основной   задачей   указанных   организаций   является обеспечение устойчивой и  бесперебойной   работы   тепловых, электрических, водопроводных  сетей и систем, поддержание заданных режимов    энергоснабжения,    принятие    оперативных мер  по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках,  тепловых,  водопроводных,  электрических  сетях и системах тепло-, водо-, электропотребления.

1.3. Все      энергоснабжающие,     транспортирующие     и ресурсоснабжающие   организации, обеспечивающие   тепло-,  водо-, электроснабжение    потребителей,    должны   иметь   круглосуточно работающие  оперативно-диспетчерские  и  аварийно-восстановительные службы («Правила технической эксплуатации  тепловых энергоустановок»      утверждены   приказом Минэнерго   России   от  24.03.2003  №  115  ;   «Правила   технической   эксплуатации       электрических станций  и  сетей  РФ»   утверждены  приказом Минэнерго  России  от 19.06.2003  №  229;  «Правила  технической  эксплуатации системы сооружений коммунального  водоснабжения  и  канализации»  утверждены Приказом Госстроя  России  от  30.12.1999 г. № 168).

В организациях, штатными расписаниями  которых  такие  службы  не предусмотрены, обязанности оперативного   руководства   возлагаются   на   лицо,  определенное соответствующим приказом.

1.4.  Для  проведения  работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация  должна располагать необходимыми инструментами, механизмами,   транспортом,  передвижными  сварочными  установками, аварийным  восполняемым  запасом  запорной  арматуры  и материалов.

Объем аварийного   запаса   устанавливается   в   соответствии  с действующими     нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей       организации. Состав аварийно-восстановительных  бригад,  перечень  машин  и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

1.5. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные  перерывы    в тепло-, водо-, электроснабжении, распоряжением   администрации города Слободского к восстановительным работам на договорной основе привлекаются   специализированные  строительно-монтажные  и  аварийно-восстановительные организации.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления.

2.1. При   получении   сообщения   о   возникновении  аварии, отключении  или  ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации   принимает   оперативные   меры   по обеспечению  безопасности  на  месте аварии (ограждение, освещение, охрана и  др.)  и  действует  в соответствии  с  инструкцией  по ликвидации   аварийных   ситуаций.

2.2. О  возникновении  аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации  и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно  сообщает  по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам  организаций, которым необходимо изменить или  прекратить  работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также   о   возникновении   аварийной  ситуации  и  времени  на восстановление  энергоснабжения потребителей, в обязательном порядке информируются   председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Слободского и глава города Слободского.

2.3. Решение  об  отключении  систем  горячего  водоснабжения принимается  энергоснабжающей  (транспортирующей)  организацией  по согласованию с управляющими компаниями.

2.4.  Решение  о  введении  режима  ограничения  или отключения тепловой     энергии    потребителей    принимается    руководством энергоснабжающих,  ресурсоснабжающих,  транспортирующих организаций в соответствии с действующим законодательством.

2.5.  Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и  теплопотребления  проходят  через  соответствующие диспетчерские службы.

2.6.  Отключение  систем  горячего  водоснабжения  и  отопления жилых   домов,   последующее   заполнение   и  включение  в  работу, производятся силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных  служб  владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

2.7.  В  случае,  когда  в  результате  аварии создается угроза жизни  людей,  разрушения оборудования, инженерных коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают   распоряжение   на   вывод   из   работы  оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Слободского и главу города Слободского  и  после  завершения  работ  по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

2.8. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

-  вызов,   при   необходимости,   через   диспетчерские  службы соответствующих  представителей  организаций  и  ведомств,  имеющих коммуникации,  сооружения  в  месте  аварии,  согласование  с  ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

-  организация  выполнения  работ  на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

-   предоставление   промежуточной   и  итоговой  информации  о завершении   аварийно-восстановительных   работ  в  соответствующие диспетчерские  службы  для  восстановления  рабочей схемы, заданных параметров    теплоснабжения    и    подключения   потребителей   в соответствии с программой пуска.

2.9.   Организации   всех  форм  собственности, имеющие  свои  коммуникации  или  сооружения  в месте возникновения аварии,   направляют  своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей,  транспортирующей организации.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.

3.1.  При возникновении аварийной ситуации энергоснабжающие, ресурсоснабжающие  и  транспортирующие  организации  (независимо от форм  собственности  и ведомственной принадлежности) в течение всей смены   осуществляют   передачу   оперативной   информации   главе города Слободского.

3.2.  Ежегодно, в  срок  до  1 апреля, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации  представляют   в   администрацию города  Слободского графики   и   мероприятия по проведению  планово-предупредительного  ремонта  с указанием сроков прекращения горячего водоснабжения у потребителей.

3.3. Для   подтверждения   планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров  теплоносителя) потребителям, диспетчерские   службы теплоснабжающих  и  транспортирующих  организаций  подают  заявку в администрацию города Слободского и информируют потребителей не позднее чем за  10  дней до намеченных работ (постановление Правительства РФ от 06  мая  2011  года  № 354  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям  помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

3.4.  Планируемый  вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе  потребителей,  производится с обязательным информированием администрации города Слободского и потребителей не позднее чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.5. При  авариях,  повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной   воды   на   котельные,   диспетчер энергоснабжающей    организации    вводит    ограничение   горячего водоснабжения потребителей вплоть до полного его прекращения.

3.6.  При  проведении  плановых  или аварийно-восстановительных работ   на  электрических  сетях  и  трансформаторных  подстанциях, которые    приводят    к   ограничению   или   прекращению   подачи электрической  энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации,  в ведении которой находятся данные электрические сети и  трансформаторные  подстанции,  должен сообщать соответственно за 10  дней или немедленно диспетчеру соответствующей энергоснабжающей или  транспортирующей  организации и в администрацию города Слободского, с указанием сроков начала и окончания работ.

4. Техническая документация.

Документами, определяющими  взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций и их потребителей, являются:

-  действующая  нормативно-техническая  документация по технике безопасности  и  эксплуатации  энергоустановок  и  инженерных сетей («Правила  техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций   и   тепловых  сетей»  утверждены Минтопэнерго   03.04.1997;   «Правила   техники   безопасности  при эксплуатации   теплопотребляющих установок   и   тепловых   сетей потребителей» утверждены Минтопэнерго, Госэнергонадзором России 06.05.1992;     «Правила    технической    эксплуатации    тепловых энергоустановок»    утверждены  приказом Минэнерго   России   от 24.03.2003 №115;   «Правила   технической   эксплуатации   электрических станций  и  сетей  РФ»  утверждены приказом Минэнерго  России  от 19.06.2003 №229;  «Правила  технической  эксплуатации системы сооружений коммунального  водоснабжения  и  канализации» утверждены Приказом Госстроя   России   от 30.12.1999 №168;  «Правила  технической эксплуатации  электроустановок потребителей» утверждены приказом Минэнерго России  от 13.01.2003 № 6 и др.);

-  внутренние  инструкции,  касающиеся  эксплуатации  и техники безопасности  оборудования,  разработанные  на  основе  действующей нормативно-технической базы;

-  схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых   сетей   и   теплоисточников,  утвержденные  техническими руководителями    организаций    и    согласованные   с   администрацией города Слободского.

Внутренние  инструкции  должны  включать детально разработанный оперативный  план  действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей    при    временном   недостатке   тепловой   энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К  инструкциям  должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений,  указан  порядок  отключения горячего водоснабжения и отопления,  опорожнения  тепловых  сетей  и систем теплопотребления зданий,  последующего  их  заполнения  и  включения  в  работу  при разработанных  вариантах  аварийных режимов, должна быть определена организация   дежурств   и   действий  персонала  при  усиленном  и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный  перечень  необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.