АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.10.2014  №  1533

г. Слободской Кировской области

Об утверждении порядка проведения мониторинга

системы теплоснабжения муниципального образования

«город Слободской»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования «город Слободской» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» согласно приложению.

2. Организационному отделу администрации города (Н.В.Сушкова) обеспечить размещение постановления на официальном сайте города Слободского.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Слободского Шутова А.Г.

И.о. главы администрации

города Слободского                         Е.Г.Опарина

Приложение

к постановлению администрации

города Слободского

от                     №

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения

муниципального образования «город Слободской»

1. Настоящий порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «город Слободской» (далее – Порядок) определяет механизм взаимодействия администрации города Слободского (далее – Администрация), теплоснабжающих и теплосетевых организаций при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «город Слободской».

2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния  источников тепловой энергии и тепловых сетей.

3. Целями создания и функционирования системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

3.1.  Контроль за состоянием и функционированием системы  теплоснабжения.

3.2.  Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.

3.3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам.

3.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

4. Основными задачами системы мониторинга являются:

4.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах.

4.2 Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

4.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

5. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на муниципальном и объектовом уровнях.

6. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства Администрации.

7. На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие и теплосетевые организации.

8. Система мониторинга включает в себя:

8.1. Сбор и предоставление данных для мониторинга.

8.2. Обработку и хранение полученных данных.

8.3. Анализ данных мониторинга.

9. Сбор данных организуется на бумажных  и электронных носителях.

10. На объектовом уровне собирается следующая информация:

10.1. Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей.

10.2. Расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей.

10.3. Исполнительная документация в бумажном и электронном виде (схемы трубопроводов тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения и т.д.).

10.4. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

10.5. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

10.6. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации,  мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

11. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

11.1. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

11.2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

11.3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации,  мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

12. Теплоснабжающие и теплосетевые организации ежемесячно не позднее 5 числа, месяца, следующего за отчетным, представляют в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства Администрации информацию в соответствии с пунктами 10.4, 10.5, 10,6 настоящего Порядка.

13. Материалы мониторинга хранятся в Администрации, а также в теплоснабжающих и теплосетевых  организациях в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

14. Системы анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

15. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистом управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства Администрации, на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

16. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

17. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.