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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2026                                                                                                                                  № 651
г. Слободской Кировской области

	Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Слободской» 

	В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», п. 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов теплоэнергетики, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период на территории муниципального образования «город Слободской» Кировской области администрация города Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Слободской» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Слободского Шуплецова П.И. 
3. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию), за исключением приложений № 1,2,3,4,5 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Слободской».
Глава города Слободского                 И. В. Желвакова



                                                                                          Приложение

                                                                                                         УТВЕРЖДЕН                                                                                                                 
                                                                                          постановлением

                                                                                          администрации города   

                                                                                          Слободского

                                                                                          от 09.04.2026  № 651
ПОРЯДОК (ПЛАН)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Слободской» 


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Слободской» Кировской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;
Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
постановления Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 
№ 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам  
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - постановление № 354);
постановления Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 
№ 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;
приказа Госстроя Российской Федерации от 20.08.2001 № 191 
«Об утверждении Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса»;
приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
приказа Министерства энергетики Российской Федерации 
от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения, осуществляющими деятельность на территории города Слободского (далее - ресурсоснабжающие организации), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом, абонентами (потребителями коммунальных ресурсов), а также управляющими организациями, обслуживающими жилищный фонд, если таковые будут осуществлять деятельность на территории города Слободского (далее - управляющие организации) и администрацией города Слободского.
1.3. В настоящем Порядке используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации:
внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно​техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно​технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), мусороприемные камеры, мусоропроводы;
исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно​правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги;
коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением № 354, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений). К коммунальной услуге относится услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами;
коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения;
потребитель - собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги;
ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных вод);
система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям;
тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
централизованные сети инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (отведения сточных вод из внутридомовых инженерных систем);
технологические нарушения - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения (электроснабжения; теплоснабжения) и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты;
инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, включая:
авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии;
чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения.
1.3.1. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
         кратковременные нарушения теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;

полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;

причинение вреда третьим лицам;

разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);
отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одних суток).

Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов, считается аварией согласно приказу Минрегиона Российской Федерации от 14.04.2008 
№ 48 «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
1.4. Основными целями настоящего Порядка являются: 
повышение эффективности, устойчивости и надежности, функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории города Слободского;
мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения города Слободского;
снижение уровня технологических нарушений на объектах теплоснабжения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения города Слободского.
1.5. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций и управляющих организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных и электрических сетях.
1.6. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:
содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;
постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;
создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования; обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;
обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.
1.7. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-технические службы) (далее - аварийно-технические службы).
Состав аварийно-технических служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.
В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены аварийно-технические службы, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.
1.8. Общую координацию действий аварийно-технических служб по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно - ​диспетчерская служба администрации города Слободского (далее - единая дежурно -диспетчерская служба).
Сведения о телефонах аварийно-технических служб уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, собственниками зданий с непосредственной формой управления, управляющими организациями в единую дежурную ​диспетчерскую службу.
1.9. Ответственность за непредоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров, дежурных (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации города Слободского определяется в соответствии с действующим законодательством.
1.10. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.
II. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, представителей собственников зданий с непосредственной формой управления при ликвидации аварийных ситуаций

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:
2.1.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.
2.1.2. Силами аварийно-технических служб незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.
2.1.3. Передать оперативную информацию о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 №  1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».
Диспетчер аварийно-технических служб сообщает:
в единую дежурно-диспетчерскую службу;
диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;
диспетчерским службам управляющих организаций, представителям собственников зданий с непосредственной формой управления.
2.1.4. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, представителей собственников зданий с непосредственной формой управления, единую дежурно​диспетчерскую службу.
2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления уполномоченный представитель собственников жилых помещений с непосредственной формой управления, управляющая организация обязаны обеспечить:
2.2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в аварийно-техническую службу в течение не более 5 минут, а в случае необеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в аварийно-техническую службу собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в аварийно-техническую службу, либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно​-технической службой в течение 10 минут после поступления.
2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.
2.2.3. В течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших единую дежурно-диспетчерскую службу и теплоснабжающую организацию.
2.2.4. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.
2.2.5. Информирование собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.
2.2.6. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направление телефонограммы теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.
2.2.7. После ликвидации аварии в течение 10 минут оповещение единой дежурно-диспетчерской службы и теплоснабжающей организации.
2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.
2.4. Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекается теплоснабжающая организация, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.
Бесхозяйные тепловые сети на территории города Слободского в настоящее время отсутствуют.
2.5. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры, не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C, не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C по предложению руководителя теплоснабжающей организации, представителя собственников зданий с непосредственной формой управления администрацией города Слободского может быть организовано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Слободского Кировской области (далее - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).
III. Взаимодействие аварийно-технической службы при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплопотребления 
3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, представитель собственников зданий с непосредственной формой управления осуществляют передачу оперативной информации в единую дежурно​-диспетчерскую службу.
3.2. При поступлении в аварийно-техническую службу ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей аварийно-техническая служба обязана незамедлительно:
направить к месту аварии аварийную бригаду;
сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы;
принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации определяет:
какие переключения в сетях необходимо произвести;
как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;
когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.
3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей аварийно-технической службы теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, представителей собственников жилых помещений с непосредственной формой управления, попавших в зону аварии, единую дежурно-диспетчерскую службу.
3.5. Отключение внутридомовых систем отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами теплоснабжающей организации.
3.6. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.
3.7. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.
3.8. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением единой дежурно-диспетчерской службы после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.
3.9. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит: вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;
организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;
предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.
3.10. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (группа) при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса города Слободского либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.
Решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности к аварийно​-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.
В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера») могут перерасти в чрезвычайную ситуацию, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности главе города Слободского предлагается введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением администрации города Слободского вводится режим функционирования «повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;
при возникновении чрезвычайной ситуации (по временным критериям) решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предлагается председателем Комиссии ввести режим «чрезвычайной ситуации». Постановлением администрации города Слободского вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования, в котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации чрезвычайной ситуации.
Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

IV. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия. Сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций 
и наиболее опасных по последствиям аварий, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала (Приложение № 5 к Порядку). 
V. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения. 

Состав сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения, отражен согласно Приложению № 1 к Порядку. 

VI. Состав и дислокация сил и средств
Основной задачей теплоснабжающих организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.
Все теплоснабжающие организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие аварийно-технические службы. В организациях, штатным расписанием которых такие  службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.
К работам по ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты аварийно-технических служб, оперативный персонал котельных, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады теплоснабжающей организации.
Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций.
VII. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
7.1. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется первым заместителем главы администрации города Слободского, отвечающим за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, и руководством теплоснабжающей организации, эксплуатирующей объект.
7.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекших временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонения параметров теплоснабжения от нормативных значений, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.
7.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.
7.4. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - не более 60 минут.
В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблицах 1 - 3.

Таблица 1. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование
технологического
нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2 часа
	20
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4 часа
	19
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6 часов
	18
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8 часов
	17
	15
	10
	10


Таблица 2.  Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Диаметр труб, мм
	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м

	
	
	
	до 2
	более 2

	1
	Отключение водоснабжения
	до 400
	8
	12


Таблица 3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа


7.5 При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийно-технической службы эксплуатирующей организации обязан: 

составить общую картину характера, места, размеров аварии; 

определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;
организовать предотвращение развития аварии;
принять меры к обеспечению безопасности персонала, находящегося в зоне работы;
получить от дежурного диспетчера по средствам связи для проведения необходимых переключений план действий, измененный режим теплоснабжения на основании электронного моделирования;
определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
определить необходимость прибытия дополнительных сил и средств для устранения аварии.
7.6. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

7.7 При угрозе перехода аварийной ситуации в угрозу чрезвычайной ситуации (далее - ЧС) или ЧС проводятся мероприятия, определенные законодательством в области защиты населения и территорий от ЧС.

7.7.1. При угрозе возникновения ЧС:

7.7.1.1. Оповещение и информирование населения путем смс-информирования через операторов сотовой связи, оповещение через социальные сети, на официальном сайте администрации города Слободского. В том числе проводится разъяснительная работа с населением по мерам пожарной безопасности.

7.7.1.2. Уточнение перечня объектов с круглосуточным пребыванием людей, попадающих в зону угрозы ЧС, с указанием количества человек, в том числе детей (отдельно указываются лица, проживающие в жилых домах, 
а также лица, находящиеся на объектах с круглосуточным пребыванием людей). 

Перечень жилых домов и объектов с круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории города Слободского, которые могут попасть в зону угрозы ЧС, указан в Приложении № 4 к Порядку.

7.7.1.3.
Проверка резервных источников тепло- и энергоснабжения, порядок доставки источников от мест хранения к объектам, попадающим в зону угрозы ЧС.


Сведения о стационарных источниках электроснабжения на территории муниципального образования город Слободской указаны в Приложении № 2 к Порядку.

7.7.1.4.
Проверка наличия резервов материальных ресурсов на складах поставщиков, порядок доставки их в зону угрозы ЧС.

Резервы материальных ресурсов:

Договор от 13.01.2026 № 1 «О создании районного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования «город Слободской», заключенный с Слободским РАЙПО на продукты питания, вещевое имущество, строительные материалы (ответственное лицо – Председатель Совета РАЙПО Коврова Наталья Сергеевна, телефон 8(83330) 2-15-50).

Доставка по договорам осуществляется силами поставщиков.

7.7.1.5.
Обеспечение безопасности места проведения ремонтных работ (ограничение доступа посторонних лиц, ограждение опасных участков, уборка предметов, представляющих опасность для населения).

Ограждение зоны проведения работ осуществляется ООО «Благоустройство» (ответственный за безопасность – ООО «Благоустройство», директор Попов Андрей Александрович, телефон 8(83362) 4-16-34). 

Информирование населения будет осуществляться администрацией города Слободского, ответственное лицо – первый заместитель главы администрации города Слободского Шуплецов Петр Игоревич - тел. 8(8332) 25-53-49 (доб. 227). 

7.7.1.6.
Приведение в готовность пунктов временного размещения.

Перечень пунктов временного размещения указан в  Приложении № 3 к Порядку.

7.7.1.7.
Проведение эвакуации (при необходимости):

граждан, находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, а также одиноких и престарелых граждан ‒ в пункты временного размещения населения;

населения групп риска: беременные на поздних сроках, роженицы - в КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н. Бакулева».

Транспортное обеспечение – за счет администрации города Слободского.

7.7.1.8.
Организация работы телефона «горячей линии». 

Телефоны единой дежурно – диспетчерской службы администрации города Слободского: 8(83362) 4-77-22, 4-77-66. 

7.7.1.9.
Медицинское обеспечение будет осуществляться в медицинских учреждениях, расположенных на территории города Слободского, КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н. Бакулева».

7.7.2. При возникновении ЧС:

7.7.2.1.
Оповещение и информирование населения путем смс-информирования через операторов сотовой связи, оповещение через социальные сети, на официальных сайтах в сети Интернет. Проведение разъяснительной работы с населением по мерам пожарной безопасности.

7.7.2.2.
Уточнение списка граждан, в том числе детей, попадающих в зону ЧС (отдельно указываются лица, проживающие в жилых домах, а также лица, находящиеся на объектах с круглосуточным пребыванием людей).

Перечень жилых домов и объектов с круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории города Слободского, которые могут попасть в зону угрозы ЧС, прилагается. Приложение № 4 к порядку.

7.7.2.3.
Доставка резервных источников тепло- и энергоснабжения в зону ЧС.

Доставка резервных источников тепло- и энергоснабжения в зону ЧС осуществляется силами ООО «Благоустройство», директор Попов Андрей Александрович, телефон 8(83362) 4-16-34. 
7.7.2.4.
Выдача резервов материальных ресурсов со складов поставщиков, доставка их в зону ЧС (при наличии заявок). Перечень поставщиков резервов материальных ресурсов указан в пункте 4 подраздела «При угрозе возникновения ЧС» раздела VII Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Слободской». Доставка резервов в зону ЧС осуществляется силами поставщиков.

7.7.2.5.
Обеспечение безопасности места проведения ремонтных работ (ограничение доступа посторонних лиц, ограждение опасных участков, уборка предметов, представляющих опасность для населения).

Ограждение зоны проведения работ осуществляется ООО «Благоустройство», директор Попов Андрей Александрович, телефон 8(83362) 4-16-34. Информирование населения будет осуществляться администрацией города Слободского, ответственное лицо – первый заместитель главы администрации города Слободского Шуплецов Петр Игоревич- тел. 8(8332) 25-53-49 (доб. 227).

7.7.2.6.
Проведение эвакуации (при необходимости):

граждан, находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, а также одиноких и престарелых граждан ‒ в пункты временного размещения населения;

населения групп риска: беременные на поздних сроках, роженицы – в КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр», маломобильные лица и лица, имеющие инвалидность, – в КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н. Бакулева». Транспортное обеспечение – за счет администрации города Слободского.

7.7.2.7.
Жизнеобеспечение населения в пунктах временного размещения населения (организация питания граждан, обеспечение предметами первой необходимости, медицинское обеспечение и т.п.) осуществляется в соответствии с договорами с Слободское РАЙПО, КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н. Бакулева».

7.7.2.8.
Телефоны единой дежурно – диспетчерской службы администрации города Слободского: 8(83362) 4-77-22, 4-77-66.

7.7.2.9.
Медицинское обеспечение будет осуществляться в медицинских учреждениях, расположенных на территории города Слободского: КОГБУЗ «Слободская центральная районная больница имени академика А.Н. Бакулева».

VIII. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
8.1. Резерв материальных и финансовых ресурсов создаётся для ликвидации и локализации последствий аварий техногенного и природного характера исходя из прогнозируемых видов и масштабов аварий, чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации и численности привлекаемого личного состава из нештатных аварийно-спасательных формирований. 

8.2. Финансирование расходов на проведение непредвиденных работ по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения и пополнение аварийного резерва материальных ресурсов осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения. 

8.3. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий предприятия эксплуатирующие объекты теплоснабжения, должны произвести расчет необходимых для этого сил и средств. 

При расчете финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий целесообразно руководствоваться методическими документами по проведению оценки ущерба от аварий. 

8.4. При расчете ущерба учитываются такие затраты, потери и убытки, выраженные в стоимостной форме, как затраты, направленные на проведение аварийно-спасательных работ, затраты на эвакуацию людей из зоны аварийной ситуации, стоимость ремонтно-восстановительных работ и возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее. 

8.5. По результатам расчетов рекомендуется составлять соответствующий перечень, в котором отмечается аварийный резерв с указанием количества и места хранения, инструменты, материалы и приспособления, используемые для выполнения аварийно-восстановительных работ, приборы, оборудование и техника для проведения работ, с указанием количества и места хранения, в том числе мероприятия по содержанию (хранению) данных средств. 

Таблица 4. Объемы резервов материальных ресурсов 
администрации города Слободского

	№ 

п/п
	Наименование организации
	Объем резервов материальных ресурсов, тыс. руб.
	Наименование нормативного акта (внутреннего локального документа)
	Примечание (указать координаты ответственного лица за проведение финансовых операций)

	1
	Администрация города Слободского
	903
	Постановление администрации города Слободского 
от 20.02.2026 № 320
	Главный бухгалтер



8.6. При угрозе возникновения ЧС или возникновении ЧС муниципального уровня могут привлекаться резервы финансовых ресурсов города Слободского.
Порядок использования финансовых ресурсов администрации города Слободского определен постановлением администрации города Слободского от 28.01.2015 № 145 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Слободского.

