[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2026







                                      № 820
г. Слободской Кировской области

Об окончании отопительного периода 2025-2026 годов

в городе Слободском
В связи с достижением среднесуточной температуры наружного воздуха нормативного значения, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отопительный период 2025-2026 годов считать оконченным с 08:00 05.05.2026.

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, руководителям управляющих компаний, председателям товариществ собственников жилья, председателям жилищно-строительных кооперативов, руководителям предприятий и организаций, имеющих ведомственный жилищный фонд, объекты социальной сферы и инженерной инфраструктуры:
2.1. Организовать работу по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов жилья, объектов социально-культурного назначения, теплоэнергетических установок (котельных), инженерных сетей. Полностью завершить подготовку к работе в зимних условиях до 01.09.2026.
2.2. Обеспечить бесперебойную работу систем горячего водоснабжения до проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.
2.3. Провести гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и герметичность для выявления дефектных участков в системе централизованного теплоснабжения по графикам ресурсоснабжающих организаций.
2.4. После проведения гидравлических испытаний тепловых сетей приступить к проведению ремонтных работ, регламентированных осмотров и иных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Ремонт запорной арматуры, наружных тепловых сетей и внутренних систем отопления провести до 01.09.2026.
2.5. До начала отопительного периода создать необходимый нормативный запас топлива для стабильной работы в отопительный период.
3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Слободского.

          4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Слободского Шуплецова П.И. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования), подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской».
Глава города Слободского                      И.В. Желвакова
